自家・同種末梢血幹細胞凍結保存　作業手順書（例）

＜処理前＞

| 作業内容 | チェック |
| --- | --- |
| 造血細胞処理工程記録に患者名、ID、PBSC採取をした担当者、処理担当者、検査担当者を記録する |  |

＜処理作業＞

| 番号 | 作業内容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | PBSC採取バックから有核細胞数算定およびCD34陽性細胞測定用サンプルを無菌的に採取する。 |  |
| 1-2 | 検査担当者に引き渡す。 |  |
| 2-1 | 採取幹細胞液量、処理開始年月日時間、CP-1 Lot番号、25%アルブミンLot番号などを記録する。 |  |
| 2-2 | 印刷されたラベルがある場合にはそれを添付しておく。 |  |
| 3-1 | CP-1(100mL用)を専用保冷容器（4℃）に入れ十分冷やしておく。 |  |
| 3-2 | 上記のCP-1に、50mLシリンジで25%アルブミン32mLをゆっくり混和しながら加え合計100mLにする。アルブミンを加えた後に、CP-1容器の重量を量り記録する（通常、アルブミン添加後の重量はグロスで181g)。そのまま専用保冷容器（4℃）で保管する。 |  |
| 4-1 | 凍結バッグに患者（ドナー）名、採取（処理）年月日、製剤名、診療科名、製剤番号を記載する。印刷されたラベルがある場合にはそれを添付する。 |  |
| 4-2 | 作業記録に製剤番号（複数の場合はそれぞれ）を記録する。 |  |
| 5-1 | 採取バッグに凍結バッグを接続する。 |  |
| 5-2 | 採取バッグ内の幹細胞浮遊液量を50mLシリンジで計量し、記録する。 |  |
| 5-3 | 採取幹細胞浮遊液が100mLに足りない場合にはヘパリン2mL加RPMI液を加えて計102mLとする。ヘパリンとRPMI液を使用した場合にはLot番号を記録する。 |  |
| 6-1 | 細胞浮遊液が入っている凍結バッグを4℃保冷剤で包み、アルブミン加CP-1 液を凍結バッグラインから50mLシリンジを用いて凍結バックにゆっくり混和しながら加える。（必要に応じて末梢血幹細胞液は複数の凍結バッグに分ける） |  |
| 6-2 | 注入後は凍結バックから気泡を除去する。 |  |
| 7-1 | 2本の凍結サンプルチューブに所属、日付、氏名、サンプル番号を記録する。 |  |
| 7-2 | 工程記録に凍結サンプルNoをそれぞれ記録する。 |  |
| 7-3 | 凍結用サンプルを採取し、量を記録する。 |  |
| 7-4 | 幹細胞液入り凍結バッグをチューブシーラーにてシールし、切り離す。 |  |
| 7-5 | サンプル採取後の凍結本体液量を記録する。 |  |
| 8-1 | 処理終了年月日時間を記録する。 |  |

＜凍結保存作業＞

| 番号 | 作業内容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 9-1 | 幹細胞液入り凍結バッグを規定のアルミキャニスターに入れる。 |  |
| 9-2 | 凍結サンプルもできるだけ同一条件になるようにする（同一凍結速度になるような凍結容器を使用する）。 |  |
| 9-3 | -80℃以下のディープフリーザーで凍結を開始する。 （プログラムフリーザーを用いる場合は、本体・凍結サンプルを庫内に入れ、適切な条件で凍結を開始する。） |  |
| 10-1 | 凍結開始年月日時間を記録する。 |  |
| 10-2 | 本体保管場所、サンプル保管場所、および凍結作業者氏名を記録する。 （本体・サンプルが複数の場合はそれぞれ記録する。） |  |

自家・同種末梢血幹細胞凍結保存　作業記録

＜処理前＞

|  | 患者所属 |  | ドナー所属 |  | PBSC採取担当者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者氏名 |  | ドナー氏名 |  | 処理担当者 |  |  |
|  | 患者ID |  | ドナーID |  | 凍結担当者 |  |  |
|  | 患者体重 |  | ドナー体重 |  | 検査担当者 |  |  |
| ＜処理作業＞ 手順書番号; 記録項目; 記録; 備考. 1-1; 処理前サンプル採取量; mL. 2-1; 採取幹細胞液量; mL. 処理開始年月日時間. CP-1 Lot番号. 25%アルブミンLot番号. 3-2; 25%アルブミン量; mL. 4-2; 1）製剤番号. 2）製剤番号. 5-2; 幹細胞浮遊液量; mL. 5-3; ヘパリン加RPMI液量; mL. ヘパリンLot番号. RPMI Lot番号. 7-2; 1）凍結サンプル番号. 2）凍結サンプル番号. 7-3; 1）凍結サンプル量; mL. 2）凍結サンプル量; mL. 7-5; 凍結本体液量; mL. 全有核細胞数; x 10 9個; x 10 9個/kg(患者). 全CD34陽性細胞数; x 106個; x 106個/kg(患者). 8-1; 処理終了年月日時間. |

＜凍結保存作業＞

| 10-1 | 凍結開始年月日時間 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-2 | 本体保管場所 1） |  |  |
|  | 本体保管場所 2） |  |  |
|  | サンプル保管場所 1） |  |  |
|  | サンプル保管場所 2） |  |  |

骨髄液からの赤血球除去（スペクトラを用いた場合）　作業手順書（例）

＜処理前＞

| 患者所属 |  |  | ドナー所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者氏名 |  |  | ドナー氏名 |  |
| 患者ID |  |  | ドナーID |  |
| 処理開始年月日時間 |  |  |  |  |
| 処理担当者 |  |  | 処理責任者 |  |

| 番号 | 作業内容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 赤血球量が160mL未満の場合には、ドナーと同型のRCC-LRをバッグに加え赤血球量を160mL以上とする。 |  |
| 1-2 | 必要な機器と器材 |  |
|  | ① COBE Spectra |  |
|  | ② シングルステージフィラー（白血球用） |  |
|  | ③ 無菌接合器 |  |
|  | ④ チューブシーラー |  |
|  | ⑤ カンシ5本、ローラーペンチ |  |
|  | ⑥ クリーンベンチ |  |
| 1-3 | 必要なキット類 |  |
|  | ① WBCセット（白血球採取セット）CATNo70600 6セット1箱 |  |
|  | ② BMPセット（骨髄濃縮用セット）CATNo70630 6セット1箱 |  |
|  | ③ WBC採取用カラーグラム |  |
|  | ④ 分離バッグ1000mL １枚 |  |
|  | ⑤ 生食1000mL １本 |  |
|  | ⑥ ACD‐A液 500mL １本 |  |
| 2 | COBE Spectraのセットアップ |  |
|  | ① WBCセット（白血球採取セット）の前準備 |  |
|  | ② 血漿採取分離バッグの取り付け |  |
|  | ③ 採血返血ラインの処理 |  |
|  | ④ ACラインの閉鎖 |  |
|  | ⑤ BMPバッグのリークテスト |  |
| 3 | 骨髄処理 |  |
| 3-1 | 骨髄液バッグからBMPバッグへ移行 |  |
| 3-2 | WBCセット（白血球採取セット）の取り付け |  |
| 3-3 | キー入力操作 |  |
| 3-4 | 処理操作 |  |
| 4 | ラベル発行 |  |
| 5 | 作業終了 |  |

| 製剤番号 |  |  | 製剤量(mL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理終了年月日時間 |  |  |  |  |

骨髄液からの赤血球除去（用手法の場合）　作業手順書（例）

＜処理前＞

| 患者所属 |  |  | ドナー所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者氏名 |  |  | ドナー氏名 |  |
| 患者ID |  |  | ドナーID |  |
| 処理開始年月日時間 |  |  |  |  |
| 処理担当者 |  |  | 処理責任者 |  |

| 番号 | 作業内容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 滅菌生理食塩水500mLバックに、ACD-A液を75mL加える。 （*ACD-Aは100mLに対し15mL加える） |  |
| 1-2 | 必要な機器と器材 |  |
|  | ①シリンジ（2.5mL、10mL、30mL）(各1本) |  |
|  | ②針18G (約3本) |  |
|  | ③操作アダプター（1個) |  |
|  | ④連結管（１個) |  |
|  | ⑤分離バック（300mL）（1バック) |  |
|  | ⑥コッフェル（１個） |  |
|  | ⑦滅菌済みハサミ（各施設で滅菌したもの１個） |  |
|  | ⑧滅菌広口ビン（500mL)（各施設で滅菌2本） |  |
|  | ⑨滅菌試験管（50mL）(約60本) |  |
|  | ⑩試験管ラック（約10本立て5個） |  |
|  | ⑪滅菌ディスポメスピペット（25mLまたは10mL)（約5本） |  |
|  | ⑫電動ピペッターまたは滅菌ゴム帽(ディスポメスピペット用） |  |
|  | ⑬吸引装置（可能であれば） |  |
|  | ⑭チューブシーラー |  |
| 1-3 | 必要な試薬 |  |
|  | ①ACD-A液（250mL）(1バック) |  |
|  | ②生理食塩水（500mL）(2バック) |  |
|  | ③比重液（リンフォプレップ、250mL）(3本) |  |
|  | ④消毒アルコール綿 |  |
| 2 | 骨髄処理 |  |
| 2-1 | 採取骨髄液を生理食塩水（ACD入り）で希釈 |  |
| 2-2 | 50mL試験管に比重液を約15mL分注し希釈した骨髄液を重層 |  |
| 2-3 | 2700rpm(1420G)で遠心後、単核球層（MNC）を回収し、次に3000rpm(1750G)遠心し、上清を捨て約15本にMNCを集める |  |
| 2-4 | 1回目3000rpm(1750G)遠心後、上清除去し生理食塩水（ACD入り）を加え、約６本にMNCを集める |  |
| 2-5 | 2回目3000rpm(1750G)遠心後、上清除去し生理食塩水 （ACD入り）を加え、約2本にMNCを集める |  |
| 2-6 | 3回目2000rpm(780G)遠心後、最終的に1本の試験管にMNCを集める |  |
| 2-7 | 移植単核球をシリンジで分離バック（300mL）に移す |  |
| 2-8 | 滅菌生理食塩水（ACD入り）を加えて、200mLにする |  |
| 2-9 | 移植細胞バックよりシリンジで細胞を抜く |  |
| 3 | ラベル発行 |  |
| 4 | 作業終了 |  |

| 製剤番号 |  |  | 製剤量(mL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理終了年月日時間 |  |  |  |  |

骨髄血から単核球分離　結果報告書

＜情報＞

移植患者名　　　　　　　　　　　　　　	院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

ドナー名　　　　　　　　　　　　　　		院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

＜処理前　採取された骨髄細胞＞

- 骨髄採取量　　　　 　mL

- 希釈液　           mL　□生食   □RPMI 　□その他（　　　　   ）

③　抗凝固剤　　□ヘパリン       　      単位   　□ACD-A液　　　　　　　　mL

④　総　量　　① ＋ ② ＋ ③　＝Total　　　　　　　　　mL

細胞濃度　　               ×10４/μL　　	CD34陽性率　　　　　　%

総有核細胞数　　　　　　　　　  ×109　=　　　　　	×108 /kg（患者体重）

総単核細胞数　　　　　　　　　  ×109　=　　　　　	×108 /kg（患者体重）

総CD34陽性細胞数　　　　　　×108　=　　　　　　	×106 /kg（患者体重）

特記事項

＜処理後　骨髄単核細胞結果＞

- 処理後の量　　　　　 　mL

- 希釈液　           mL　□生食   □RPMI 　□その他（　　　　　 ）

③　抗凝固剤　　□ヘパリン       　      単位   　□ACD-A液　　　　　　　　mL

④　総　量　　① ＋ ② ＋ ③　＝Total　　　　　　　　　mL

最終細胞濃度　　           ×10４/μL　　	CD34陽性率　　　　　　%

総単核細胞数　　　　　　　　　  ×109　=　　　　　	×108 /kg（患者体重）

総CD34陽性細胞数　　　　　　×108　=　　　　　　	×106 /kg（患者体重

特記事項

処理担当者　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　	処理日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

責任者　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 	確認日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

骨髄液からの上清除去　作業手順書（例）

１．必要な機器と器具類

- バッグ用遠心機

- 無菌接合機　TSCD

- チューブシーラー

- はかり

- 分離スタンド

- コッヘル

- スライドクランプ

２．必要な滅菌資材ならびに医薬品類

- 分離バッグ（600mL, 1000mL）

- 連結管

- 操作アダプター

- シリンジ

- 注射針（18G）

- 生理食塩液

- ACD-A液　またはヘパリンNa 5000単位

３． 手順

- 処置指示書と患者情報、骨髄ドナー情報を照合し、作業記録書に記入する。

- 骨髄液の入った骨髄バッグを消毒してクリーンベンチ内に入れ、よく混和してサンプルを採取する。一部で細胞数のカウント①を、残りで血液型検査を行う。

- 重量②を測定する。

- 骨髄バッグと遠心用分離バッグを接合し、分離バッグ（600mL）に取り分ける。それに空の分離バッグ（600mL）を接合し、バケットに入れて重量を調整後、遠心分離する（遠心条件の目安は20℃、500g、10分）。

- 10%のACD-A添加生理食塩液を作成する（またはヘパリンNa添加生理食塩液）。

- 遠心済み骨髄バッグの上清を分離スタンドで空バッグに移し、クランプ、シールする。

- 10%ACD生食（またはヘパリン生食）を入れて細胞を浮遊させる。1回洗浄で複数バッグに分けて遠心した場合は1000mL分離バッグにまとめる。

- 2回洗浄が必要な場合は遠心、上清除去、10%ACD生食をもう一度実施する。

- サンプルを採取し、細胞数をカウントする。

- 重量を測定する。

- 血漿除去骨髄液を登録し、患者ラベルを骨髄バッグに貼付する。

- 照合の読み合わせを行い出庫する。輸血管理システムに出庫登録する。

骨髄液の血漿除去　結果報告書

□　血縁ドナー

□　非血縁ドナー

□　1回洗浄

□　2回洗浄

＜情報＞

移植患者名　　　　　　　　　　　　　　	院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

ドナー名　　　　　　　　　　　　　　		院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

処理前骨髄液

①WBC       　  ×103

②重量　　　　　g

総有核細胞数　＝　　　　　　x109 =  ③           x108/kg（患者体重）

処理後骨髄液

④WBC       　  ×103

⑤重量　　　　　g

総有核細胞数　＝　　　　　　x109 = ⑥            x108/kg（患者体重）

回収率　＝　⑥／③×100 ＝　　　　　％

特記事項

処理担当者　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　	処理日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

責任者　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 	確認日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

骨髄液からの赤血球除去（用手法の場合）　作業手順書（例）

＜処理前＞

| 患者所属 |  |  | ドナー所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者氏名 |  |  | ドナー氏名 |  |
| 患者ID |  |  | ドナーID |  |
| 処理開始年月日時間 |  |  |  |  |
| 処理担当者 |  |  | 処理責任者 |  |

| 番号 | 作業内容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 滅菌生理食塩水500mLバックに、ACD-A液を75mL加える。 （*ACD-Aは100mLに対し15mL加える） |  |
| 1-2 | 必要な機器と器材 |  |
|  | ①シリンジ（2.5mL、10mL、30mL）(各1本) |  |
|  | ②針18G (約3本) |  |
|  | ③操作アダプター（1個) |  |
|  | ④連結管（１個) |  |
|  | ⑤分離バック（300mL）（1バック) |  |
|  | ⑥コッフェル（１個） |  |
|  | ⑦滅菌済みハサミ（各施設で滅菌したもの１個） |  |
|  | ⑧滅菌広口ビン（500mL)（各施設で滅菌2本） |  |
|  | ⑨滅菌試験管（50mL）(約60本) |  |
|  | ⑩試験管ラック（約10本立て5個） |  |
|  | ⑪滅菌ディスポメスピペット（25mLまたは10mL)（約5本） |  |
|  | ⑫電動ピペッターまたは滅菌ゴム帽(ディスポメスピペット用） |  |
|  | ⑬吸引装置（可能であれば） |  |
|  | ⑭チューブシーラー |  |
| 1-3 | 必要な試薬 |  |
|  | ①ACD-A液（250mL）(1バック) |  |
|  | ②生理食塩水（500mL）(2バック) |  |
|  | ③比重液（リンフォプレップ、250mL）(3本) |  |
|  | ④消毒アルコール綿 |  |
| 2 | 骨髄処理 |  |
| 2-1 | 採取骨髄液を生理食塩水（ACD入り）で希釈 |  |
| 2-2 | 50mL試験管に比重液を約15mL分注し希釈した骨髄液を重層 |  |
| 2-3 | 2700rpm(1420G)で遠心後、単核球層（MNC）を回収し、次に3000rpm(1750G)遠心し、上清を捨て約15本にMNCを集める |  |
| 2-4 | 1回目3000rpm(1750G)遠心後、上清除去し生理食塩水（ACD入り）を加え、約６本にMNCを集める |  |
| 2-5 | 2回目3000rpm(1750G)遠心後、上清除去し生理食塩水 （ACD入り）を加え、約2本にMNCを集める |  |
| 2-6 | 3回目2000rpm(780G)遠心後、最終的に1本の試験管にMNCを集める |  |
| 2-7 | 移植単核球をシリンジで分離バック（300mL）に移す |  |
| 2-8 | 滅菌生理食塩水（ACD入り）を加えて、200mLにする |  |
| 2-9 | 移植細胞バックよりシリンジで細胞を抜く |  |
| 3 | ラベル発行 |  |
| 4 | 作業終了 |  |

| 製剤番号 |  |  | 製剤量(mL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理終了年月日時間 |  |  |  |  |

骨髄血から単核球分離　結果報告書

＜情報＞

移植患者名　　　　　　　　　　　　　　	院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

ドナー名　　　　　　　　　　　　　　		院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

＜処理前　採取された骨髄細胞＞

- 骨髄採取量　　　　 　mL

- 希釈液　           mL　□生食   □RPMI 　□その他（　　　　   ）

③　抗凝固剤　　□ヘパリン       　      単位   　□ACD-A液　　　　　　　　mL

④　総　量　　① ＋ ② ＋ ③　＝Total　　　　　　　　　mL

細胞濃度　　               ×10４/μL　　	CD34陽性率　　　　　　%

総有核細胞数　　　　　　　　　  ×109　=　　　　　	×108 /kg（患者体重）

総単核細胞数　　　　　　　　　  ×109　=　　　　　	×108 /kg（患者体重）

総CD34陽性細胞数　　　　　　×108　=　　　　　　	×106 /kg（患者体重）

特記事項

＜処理後　骨髄単核細胞結果＞

- 処理後の量　　　　　 　mL

- 希釈液　           mL　□生食   □RPMI 　□その他（　　　　　 ）

③　抗凝固剤　　□ヘパリン       　      単位   　□ACD-A液　　　　　　　　mL

④　総　量　　① ＋ ② ＋ ③　＝Total　　　　　　　　　mL

最終細胞濃度　　           ×10４/μL　　	CD34陽性率　　　　　　%

総単核細胞数　　　　　　　　　  ×109　=　　　　　	×108 /kg（患者体重）

総CD34陽性細胞数　　　　　　×108　=　　　　　　	×106 /kg（患者体重

特記事項

処理担当者　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　	処理日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

責任者　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 	確認日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

骨髄液からの上清除去　作業手順書（例）

１．必要な機器と器具類

- バッグ用遠心機

- 無菌接合機　TSCD

- チューブシーラー

- はかり

- 分離スタンド

- コッヘル

- スライドクランプ

２．必要な滅菌資材ならびに医薬品類

- 分離バッグ（600mL, 1000mL）

- 連結管

- 操作アダプター

- シリンジ

- 注射針（18G）

- 生理食塩液

- ACD-A液　またはヘパリンNa 5000単位

３． 手順

- 処置指示書と患者情報、骨髄ドナー情報を照合し、作業記録書に記入する。

- 骨髄液の入った骨髄バッグを消毒してクリーンベンチ内に入れ、よく混和してサンプルを採取する。一部で細胞数のカウント①を、残りで血液型検査を行う。

- 重量②を測定する。

- 骨髄バッグと遠心用分離バッグを接合し、分離バッグ（600mL）に取り分ける。それに空の分離バッグ（600mL）を接合し、バケットに入れて重量を調整後、遠心分離する（遠心条件の目安は20℃、500g、10分）。

- 10%のACD-A添加生理食塩液を作成する（またはヘパリンNa添加生理食塩液）。

- 遠心済み骨髄バッグの上清を分離スタンドで空バッグに移し、クランプ、シールする。

- 10%ACD生食（またはヘパリン生食）を入れて細胞を浮遊させる。1回洗浄で複数バッグに分けて遠心した場合は1000mL分離バッグにまとめる。

- 2回洗浄が必要な場合は遠心、上清除去、10%ACD生食をもう一度実施する。

- サンプルを採取し、細胞数をカウントする。

- 重量を測定する。

- 血漿除去骨髄液を登録し、患者ラベルを骨髄バッグに貼付する。

- 照合の読み合わせを行い出庫する。輸血管理システムに出庫登録する。

骨髄液の血漿除去　結果報告書

□　血縁ドナー

□　非血縁ドナー

□　1回洗浄

□　2回洗浄

＜情報＞

移植患者名　　　　　　　　　　　　　　	院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

ドナー名　　　　　　　　　　　　　　		院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

処理前骨髄液

①WBC       　  ×103

②重量　　　　　g

総有核細胞数　＝　　　　　　x109 =  ③           x108/kg（患者体重）

処理後骨髄液

④WBC       　  ×103

⑤重量　　　　　g

総有核細胞数　＝　　　　　　x109 = ⑥            x108/kg（患者体重）

回収率　＝　⑥／③×100 ＝　　　　　％

特記事項

処理担当者　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　	処理日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

責任者　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 	確認日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

凍結細胞の解凍・輸注（臍帯血以外）　作業手順書（例）

※臍帯血移植では臍帯血バンクの指針に従うこと。

- 必要な機器と機材

トレイ　1個、恒温器　1台、温度計　１本、心電図モニター、非観血的動脈酸素濃度モニター（ベッドサイド）、血圧計（ベッドサイド）

２．必要なキット類など

ビニール袋（大）　1枚、滅菌保護袋　輸注バッグ数分、キムタオル　1～2枚、細胞生存率測定セット、赤血球輸血セット（ベッドサイド）

３．事前準備

- 解凍するバッグの保管場所と数を確認する。

- 患者に最も近い（中心）静脈ライン接続部に生食でプライミングした赤血球輸血セットを接続する。

- 患者に心電図モニターと非観血的酸素モニターを装着する。

４．解凍処理操作

- 患者の準備ができていることを確認したうえで、担当医は該当の細胞を1バッグずつ取り出し解凍する。介助者は金属キャニスターに入ったバッグを患者氏名と採取日を確認して１つ取り出し、担当医が持ったビニール袋に入れる。担当医はビニール袋ごと完全に恒温槽につけ、周囲が少し解けた時点で速やかにビニールを取り出して、キャニスターから細胞の入ったバッグを取り出し、滅菌保護袋に移し、再度袋ごと完全に恒温槽につけシャーベット状になるまで急速にほぼ完全に解かす。

- 担当医は、細胞の入った袋の外観を観察し、液漏れなどがないことを確認し、袋の水滴をキムタオルで拭き取り、速やかにベッドサイドに細胞を持って行く。

- 担当医は、ベッドサイドで、細胞の入った袋のラベルの患者およびドナー氏名、採取日などを患者・家族および看護師と声出し照合し、赤血球輸血セットを用いて経静脈的に輸注を開始する。

- 初め5分はゆっくりとバイタルサインを観察しながら投与し、問題がなければ投与速度を上げ、100ｍLを10～15分で投与する。

- 以上の操作を輸注バッグ分繰り返す。

- 介助者は、担当医が解凍している間に、キャニスターに貼付してあるバーコードによりコンピューター照合をする。また、保管場所にチェックを入れ、取り出したことを記録する。

- 輸注バッグが返却されたら、バッグ内の細胞液を回収し細胞生存率を測定する。すなわち、バッグ内に残っている細胞液を2.5mlシリンジで回収し、トリパンブルー染色液で100～200倍希釈し、以下の式に従って細胞生存率を算出する。細胞生存率が50%以下であった場合は、管理責任者に報告する。

生存率（％）＝[生細胞数÷（生細胞数＋死細胞数）]×100

解凍・輸注　結果報告書

□　PBSC輸注	（自家　・　血縁同種　・　非血縁同種）

□　骨髄輸注	（自家　・　血縁同種　・　非血縁同種）

□　CB輸注

□　DLI輸注	（非血縁　・　血縁　）

＜情報＞

移植患者名　　　　　　　　　　　　　　	院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

ドナー名　　　　　　　　　　　　　　		院内ID　　　　　　　　　　　バンクID

年齢　　　　　　　歳　　　性別　男　・　女　　　体重　　　　ｋｇ　　病棟

ABO血液型　　　　　Rh　　　　不規則抗体　無　・　有　（抗　　　　　　　　　　　）

| 製剤種類 | 採取日 | 製造番号 | 輸注日 | 生存率（％） | 外観・備考など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

総輸注量		＝　　　　　ｍL

総有核細胞数		＝　　　　　　x109 =             x108/kg（患者体重）

総CD34陽性細胞数	＝　　　　　　x108 =             x106/kg（患者体重）

特記事項

処理担当者　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　処理日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

責任者　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　確認日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日